Судом удовлетворены исковые требования прокурора Троицкого административного округа об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности

Прокуратура Троицкого административного округа совместно с сотрудниками 2 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве провела проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО «Кузнецовский комбинат».

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, а также разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

В ходе проверки в деятельности ООО «Кузнецовский комбинат» выявлены многочисленные нарушения требований при эксплуатации зданий общежития и административного здания. Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности принадлежащие комбинату здания не оборудованы аварийным освещением. В общежитии не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции, при этом на момент проверки в подвальном этаже и пристройке здания общежития в нерабочем состоянии находилось 20 пожарных извещателей, шлейфы автоматической пожарной сигнализации и система оповещения, управления эвакуацией людей отключены.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц, в том числе и несовершеннолетних и интересов Российской Федерации.

По результатам проверки прокуратурой округа в интересах неопределенного круга лиц в Троицкий районный суд г.Москвы направлено исковое заявление об обязании ООО «Кузнецовский комбинат» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой округа на контроль.